| CОГЛАСОВАНО с Единой теплоснабжающей организацией _Начальник отдела эксплуатации водогрейных котельных и городских сетей ООО «УК ИП «Родники»______________Чернова .ТВ. «____»___________20__г | УТВЕРЖДАЮ Приказ_№66-2025от_28.04.2025 __________________________________________Председатель ТСЖ «Дружба» __________________ /_Зыкова.Е.А._/ «_29_» ____04___2025г. |
| --- | --- |

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | 155250 Ивановская область, город Родники ,мкр.Гагарина д.6 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Родниковское городское поселение |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | жилой |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «УК ИП «Родники» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1967 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | 2015 год –капитальный ремонт фасада дома(замена оконных блоков,ремонт козырьков подъездов,замена входных дверей) |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 3 |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | подполье |  |
| 1.10 | Наличие чердака | отсутствует |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 48 |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 2174,6 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 2032,4 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 0 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 7648 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | __________1____________________ (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | ____________1__________________ (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | ______________Закрытая_____ (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | ______зависимая_________ (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | ______двухтрубная______ (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | ______________нет_____________ (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | имеется |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | _______сталь__________________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | ______________1________________ (наличие, количество) |  |
| 3.10. | Водомерный узел | отсутствует |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | _______сталь_______________________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | 1 |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | 1 |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | _____________1_________________ (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | имеется |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | имеется |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | отсутствует |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | _________централизованное______ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | _централизованное______ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | __________централизованное____ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | ______централизованное_______ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | централизованное________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 17.09.2021 |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 19.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 02.10.2023 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 12.05.2022 |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 20.05.2024 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 353,79 |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 345,35 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 384,52 |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____________отсутствует________ - аварийный останов котельных: ________отсутствует____________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: ________отсутсвует___________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____отсутсвует________ - резкие перепады давления, гидроудар: __отсутсвует________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _________отсутсвует ______________________ - аварийный останов котельных: _______отсутсвует_________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: ______отсутсвует_________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _______________________________ - резкие перепады давления, гидроудар: _отсутствует__________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: ____отсутсвует___________ - аварийный останов котельных: ____отсутствует - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:____отсутсвует________ - аварии на магистральных разводящих сетях: _________________отсутсвует_______ - резкие перепады давления, гидроудар: ____________отсутсвует_______ |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: __отсутсвует_________ - некачественно выполненные ремонтные работы: ______________отсутсвует________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ___________отсутсвует___________ - некорректная работа насосов, теплообменников: ____________отсутсвует_________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: ________отсутсвует________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _____отсутсвует________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _____отсутсвует__________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _______________________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _________отсутсвует____________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _________отсутсвует____________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: __________отсуствует__________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _________остуствует__________ |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: ___________попутное____________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: ______нижняя- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: ________________открытая_______ - изолированные/неизолированные стояки: __________не изолированноая___ - диаметры трубопроводов: ___________13,585 мм____________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): ______________радиаторы_________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: ____________одностороннее_________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): __________отсутсвует___________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): _________отсутсвует___________ _______________________________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: ________попутное___________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: ___________нижняя__________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: ___________открытая___________ - изолированные/неизолированные стояки: __________не изолированная_____ - диаметры трубопроводов: ____________13,585 мм_______ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): _________радиаторы__________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: __________одностороннее___________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): _____________отсутсвует________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): __________отсутсвует____________ _______________________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: _________попутное___________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: ___________нижняя____________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: ____________открытая___________ - изолированные/неизолированные стояки: _____не изолированноая__________ - диаметры трубопроводов: __________13,585 мм___________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): ________радиаторы__________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: _________одностороннее____________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): __________отсутсвует___________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): _________отсуствует____________ _______________________________ |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 0 |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 0 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 0 |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: ________отсутсвуют_____________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: ________отсутсвуют____________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _______отсутсвуют_____________ |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с _01.06.2025_г. по 15.07.2025г. |  |
| 6.2. | Проверка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Срок выполнения: с 01.06._2025г. по 15.07._2025г. |  |
| 6.3 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: с _15.06.2025г. по 15.07.2025_г. |  |
| 6.4 | Предоставление документов на паспорта готовности к отопительному периоду | Срок выполнения: с 25.04.2025г. по 15.07.2025г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: с _______20___г. до _15.07.2025г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.2 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: с _______20___г. до 15.07.2025г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.3 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: с _26.01._2025_г. по 26.05.2025г. |  |
| 7.4 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Срок выполнения: с ___01.04.2025г. |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Проверка работоспособности доводчиков входных дверей | Срок выполнения: с 01.06.2025г. по 15.07.2025г. |  |

Ответственный руководитель                         ___              ______           ___________________________

(наименование обслуживающей организации  или собственника здания)

_Председатель ТСЖ «Дружба»___   _Зыкова.Е.А______________________

(должность) 			 (фамилия, инициалы)		  (подпись)

Место печати                             «__29_»          апреля _ 2025 года

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. _____Лукичква Татьяна Александровна________    __________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

2. __Новикова Марина Валерьевна_________    ___________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

3___Суханов Андрей Дмитриевич__________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)

Благодарим за использование наших шаблонов!

Подписывайтесь на наши каналы — это поможет нам создавать больше полезных материалов, а вам — не пропустить их.

| ЖКХ Ньюс | конструктивное медиа о ЖКХ |
| --- | --- |
| ЖКХ | юридический блог, разъяснения законодательства |
| Жилищный инспектор | мониторинг ошибок органов жилищного надзора |
| Беседка ЖКХ | чат по вопросам ЖКХ |

Если вам нужна помощь в подготовке документов для общего собрания, то воспользуйтесь нашим сервисом «ДомОнлайн». Он поможет оперативно и автоматически подготовить все документы для собрания, а также посчитать голоса.