| CОГЛАСОВАНО с Единой теплоснабжающей организацией Начальник отдела эксплуатации водогрейных котельных и городских сетей ООО «УК ИП Родники» Т.В. Черновой «____»___________20__г | УТВЕРЖДАЮ Председатель ТД «Советская 10-А» Т.С. Советникова __________________ /_____________________/ «_____» ___________________20__г. |
| --- | --- |

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Родниковское городское поселение |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «УК ИП Родники» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1992 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | 2022 г. - система вентиляции и газодымоудаления |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 4 |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | отсутствует |  |
| 1.10 | Наличие чердака | имеется |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 38 |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | 7 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 2587,16 м2 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 2220,0 м2 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 367,16 м2 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 2587,16 м2 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | ________________1______________ (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | ________________1______________ (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | __________закрытая______________ (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | ____________зависимая__________ (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | ________двухтрубная______ (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | имеется |  |
| 3.7 | Материал трубопроводов | _______смешанные__________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.8 | Водопроводный ввод | _____________1_____________ (наличие, количество) |  |
| 3.9 | Водомерный узел | Имеется |  |
| 3.10 | Материал трубопроводов | _________смешанные___________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.11 | Электрический ввод | 1 |  |
| 3.12 | Наличие прибора учета электроэнергии | имеется |  |
| 3.13 | Ввод газоснабжения | ____________отсутствует___________ (наличие, количество) |  |
| 3.14 | Система АППЗ и дымоудаления | отсутствует |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | имеется |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | ________централизованная_________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | ________централизованная_________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | ________централизованная_________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | ________централизованная_________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | ________централизованная_________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 17.09.2021 |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 19.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 02.10.2023 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 12.05.2022 |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 20.05.2024 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: ______сведения отсутствуют_____ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: - 31 ℃ (декабрь 2021) (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _____сведения отсутствуют_____ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: _____сведения отсутствуют_____ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: -37 ℃ (январь 2023) (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _____сведения отсутствуют_____ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: _____сведения отсутствуют_____ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: - 31 ℃ (январь 2024) (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _____сведения отсутствуют_____ (месяц, количество дней) |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 360,67 |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 420,402 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 472,536 |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____нарушения отсутствуют_____ - аварийный останов котельных: _____нарушения отсутствуют_____ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _____нарушения отсутствуют_____ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____нарушения отсутствуют_____ - резкие перепады давления, гидроудар: _____нарушения отсутствуют_____ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____нарушения отсутствуют_____ - аварийный останов котельных: _____нарушения отсутствуют_____ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _____нарушения отсутствуют_____ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____нарушения отсутствуют_____ - резкие перепады давления, гидроудар: _____нарушения отсутствуют_____ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____нарушения отсутствуют_____ - аварийный останов котельных: ______нарушения отсутствуют_____ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _____нарушения отсутствуют_____ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____нарушения отсутствуют_____ - резкие перепады давления, гидроудар: _____нарушения отсутствуют____ |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: ______нарушения отсутствуют_____ - некачественно выполненные ремонтные работы: _______нарушения отсутствуют____ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ______нарушения отсутствуют____ - некорректная работа насосов, теплообменников: _____нарушения отсутствуют_____ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: ______нарушения отсутствуют_____ ___ - некачественно выполненные ремонтные работы: ______нарушения отсутствуют_____ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ______нарушения отсутствуют_____ - некорректная работа насосов, теплообменников: ______нарушения отсутствуют_____ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: ______нарушения отсутствуют_____ - некачественно выполненные ремонтные работы: ______нарушения отсутствуют_____ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ______нарушения отсутствуют_____ - некорректная работа насосов, теплообменников: ______нарушения отсутствуют_____ |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: ___________тупиковое___________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _____________нижняя__________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: _____открытая прокладка труб____ - изолированные/неизолированные стояки: _________неизолированные_______ - диаметры трубопроводов: _______________________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): ___________радиаторы_________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: __________односторонее__________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): __________отсутствуют__________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): ___________отсутствуют__________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: ___________тупиковое__________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _____________нижняя__________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: _____открытая прокладка труб____ - изолированные/неизолированные стояки: _________неизолированные_______ - диаметры трубопроводов: _______________________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): ___________радиаторы_________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: __________односторонее__________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): __________отсутствуют__________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): ___________отсутствуют__________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: ___________тупиковое___________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: _____________нижняя__________ - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: _____открытая прокладка труб____ - изолированные/неизолированные стояки: _________неизолированные_______ - диаметры трубопроводов: _______________________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): ___________радиаторы_________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: __________односторонее__________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): __________отсутствуют__________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): ___________отсутствуют__________ |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | отсутствуют |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _______отсутствуют_________ |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _______отсутствуют_________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: _______отсутствуют__________ |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 31.07.2025 г. |  |
| 6.2 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 31.07.2025 г. |  |
| 6.3 | Предоставление документов в соответствии с Приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024 г | Срок выполнения: с 01.04.2025 г. по 30.04.2025 г. |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 31.07.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.2 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 31.07.2025 г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.3 | Осмотр теплоизоляции | Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 31.07.2025 г. | 200 м.п |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 31.07.2025 г. |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт заполнений подвальных окон | Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 31.07.2025 г. |  |
| 8.2 | Осмотр контурного уплотнителя входных дверей, окон. | Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 31.07.2025 г. |  |
| 8.3 | Осмотр отмостки | Срок выполнения: с 01.06.2025 г. по 31.07.2025 г. |  |

_Председатель ТД «Советская 10-А»___   ____Т.С. Советникова____   _________________

(должность) 			     (фамилия, инициалы)                      (подпись)

М.П.                «____»            _______ 20__ г.

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. ____  Ежов Сергей Владимирович                                                     _______

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

2. _____Фомичева Елена Владимировна                                              ___ ____

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)