УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «Энергетик»

_____________Листров А. А.

«_____» ______________2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Адрес объекта | Приложение 1 |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Парское сельское поселение, Каминское сельское поселение, Филисовское сельское поселение |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | жилой |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «Энергетик» |  |  |  |
| 2. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тип системы теплоснабжения | закрытая |  |  |  |
| 2.2 | Схема подключения | зависимая |  |  |  |
| 2.3 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | нет |  |  |  |
| 2.4 | Водопроводный ввод | имеется |  |  |  |
| 2.5 | Водомерный узел | имеется |  |  |  |
| 2.6 | Электрический ввод | имеется |  |  |  |
| 2.7 | Наличие прибора учета электроэнергии | установлен |  |  |  |
| 3. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |  |  |
| 3.1 | теплоснабжение | централизованная |  |  |  |
| 3.2 | водоснабжение | централизованная |  |  |  |
| 3.3 | водоотведение | централизованная |  |  |  |
| 3.4 | электроснабжение | централизованная |  |  |  |
| 4. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 17.09.2021 |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 19.09.2022 |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 02.10.2023 |  |  |  |
| 4.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 12.05.2022 |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 20.05.2024 |  |  |  |
| 4.3 | Погодные условия |  |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 31 ℃ (декабрь 2021) (месяц, количество дней) |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - аномально низкая температура наружного воздуха: -37 ℃ (январь 2023) (месяц, количество дней) |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - аномально низкая температура наружного воздуха: - 31 ℃ (январь 2024) (месяц, количество дней) |  |  |  |
| 4.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 19509,7458 Гкал |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 19425,4022 Гкал |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 19486,1270 Гкал |  |  |  |
| 4.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | отсутствуют |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют |  |  |  |
| 4.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | отсутствуют |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют |  |  |  |
| 4.7 | Аварийные ситуации |  |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | отсутствуют |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют |  |  |  |
| 4.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | в штатном режиме |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |  |  |
| 5. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение весеннего осмотра МКД с составлением акта осмотра | Срок выполнения: с 20 апреля 2025 г. по 30 мая 2025 г. |  |  |  |
| 5.2 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 01 июня 2025 г. по 1 июля 2025 г. |  |  |  |
| 5.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: с 01 июня 2025 г. по 30 июня 2025 г. |  |  |  |
| 6. Мероприятия технического характера |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок по мере обнаружения | Срок выполнения: с 01 июня 2025 г. по 30 июня 2025 г. |  | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |  |
| 6.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: с 15 мая 2025 г. по 30 июня 2025 г. |  | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |  |
| 6.3 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: согласно графика |  |  |  |
| 7. Подготовка к отопительному периоду зданий |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ремонт кровли: с. Сосновец, Поселок Новый, д.16, | Срок выполнения: с 15 мая 2025 г. по 30 июня 2025 г. |  | 35 м² |  |
| 7.2 | замена оконных блоков в подъезде: с. Каминский, ул. Первомайская, д.1, | Срок выполнения: с 15 мая 2025 г. по 30 июня 2025 г. |  | 2 шт. |  |
| 7.3 | замена оконного блока в подъезде: с. Каминский, ул. Майская, д.14, | Срок выполнения: с 15 мая 2025 г. по 30 июня 2025 г. |  | 1 шт. |  |
| 7.4 | ремонт угла и полов в подъезде: с. Каминский, ул. Каминского, д.16, | Срок выполнения: с 15 мая 2025 г. по 30 июня 2025 г. |  |  |  |
| 7.5. | ремонт цоколя: с. Постнинский, ул. Невская, д.11, | Срок выполнения: с 15 мая 2025 г. по 30 июня 2025 г. |  | 16 м² |  |

_Генеральный директор___  ______Листров А. А.____   ___________________

(должность) 			        (фамилия, инициалы)		  (подпись)

Место печати                             «____»            _______ 20__ года

Приложение 1

| № ПП | Адрес объекта |
| --- | --- |
|  | с. Парское, Молодежная д. 1 |
|  | с. Парское, Молодежная д. 2 |
|  | с. Парское, Молодежная д. 3 |
|  | с. Парское, Молодежная д. 4 |
|  | с. Парское, Молодежная д. 5 |
|  | с. Парское, Молодежная д. 6 |
|  | с. Парское, Молодежная д. 7 |
|  | с. Парское, Молодежная д. 8 |
|  | с. Парское, Молодежная д. 9 |
|  | с. Парское, Молодежная д. 10 |
|  | с. Парское, Молодежная д. 11 |
|  | с.Филисово, Центральная ул., д.2 |
|  | с.Филисово, Центральная ул., д.4 |
|  | с.Филисово, Центральная ул., д.6 |
|  | с.Филисово, Центральная ул., д.10 |
|  | с.Филисово, Центральная ул., д.12 |
|  | с.Филисово, Школьная ул., д.2 |
|  | с.Филисово, Школьная ул., д.3 |
|  | с.Филисово, Школьная ул., д.4 |
|  | с.Филисово, Школьная ул., д.5 |
|  | с. Постнинский, Невская ул., д.8 |
|  | с. Постнинский, Невская ул., д.11 |
|  | с. Постнинский, Невская ул., д.13 |
|  | с. Постнинский, Почтовая ул., д.14 |
|  | с. Постнинский, Почтовая ул., д.15 |
|  | с. Постнинский, Почтовая ул., д.16 |
|  | с. Постнинский, Солнечная ул., д.25 |
|  | с. Постнинский, Солнечная ул., д.26 |
|  | с. Постнинский, Солнечная ул., д.27 |
|  | с. Постнинский, Солнечная ул., д.28 |
|  | с. Постнинский, Школьная ул., д.18 |
|  | с. Постнинский, Школьная ул., д.20 |
|  | с. Постнинский, Школьная ул., д.22 |
|  | с.Михайловское, д.53 |
|  | с.Михайловское, д.54 |
|  | с.Михайловское, д.56 |
|  | с.Михайловское, д.57 |
|  | с.Острецово, Молодежная ул., д.1 |
|  | с.Острецово, Молодежная ул., д.2 |
|  | с.Острецово, Молодежная ул., д.3 |
|  | с.Острецово, Молодежная ул., д.4 |
|  | с.Острецово, Молодежная ул., д.5 |
|  | с.Острецово, Молодежная ул., д.6 |
|  | с.Острецово, Молодежная ул., д.7 |
|  | с.Острецово, Молодежная ул., д.8 |
|  | с.Острецово, Школьная ул., д.3 |
|  | с.Острецово, Школьная ул., д.4 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.1 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.2 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.3 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.4 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.5 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.6 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.7 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.8 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.9 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.10 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.11 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.12 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.13 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.14 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.15 |
|  | с.Сосновец, Поселок Новый, д.16 |
|  | д. Юдинка, д.2 |
|  | д. Юдинка, д.4 |
|  | д. Юдинка, д.7 |
|  | д. Юдинка, д.8 |
|  | д.Юдинка, д.16 |
|  | д.Юдинка, д.17 |
|  | д.Юдинка, д.19 |
|  | д.Юдинка, д.20 |
|  | д.Юдинка, д.21 |
|  | д.Юдинка, д.22А |
|  | д. Юдинка, д.29 |
|  | д. Юдинка, д.30 |
|  | с. Каминский, 8 Марта ул., д.1 |
|  | с. Каминский, Дачная ул., д.1 |
|  | с. Каминский, Дачная ул., д.3 |
|  | с. Каминский, Дачная ул., д.5 |
|  | с. Камиский, Дачная, д.10 |
|  | с. Каминский, Дачная ул., д.12 |
|  | с. Каминский, Дачная ул., д.13 |
|  | с. Каминский, Каминского ул., д.5 |
|  | с. Каминский, Каминского ул., д.6 |
|  | с. Каминский, Каминского ул., д.7 |
|  | с. Каминский, Каминского ул., д.8 |
|  | с. Каминский, Каминского ул., д.13 |
|  | с. Каминский, Каминского ул., д.14 |
|  | с. Каминский, Каминского ул., д.16 |
|  | с. Каминский, Кирова ул., д.3 |
|  | с. Каминский, Кирова ул., д.4 |
|  | с. Каминский, Кирова ул., д.5 |
|  | с. Каминский, Кирова ул., д.8 |
|  | с. Каминский, Кирова ул., д.9 |
|  | с. Каминский, Кирова ул., д.10 |
|  | с. Каминский, Кирова ул., д.12 |
|  | с. Каминский, Кирова ул., д.16 |
|  | с. Каминский, Кирова ул., д.19 |
|  | с. Каминский, Кирова ул., д.74 |
|  | с. Каминский, Кирова ул., д.76 |
|  | с. Каминский, Кирова ул., д.78 |
|  | с. Каминский, Комсомольская ул., д.2 |
|  | с. Каминский, Майская ул., д.12 |
|  | с. Каминский, Майская ул., д.14 |
|  | с. Каминский, Майская ул., д.25 |
|  | с. Каминский, Майская ул., д.27 |
|  | с. Каминский, Майская ул., д.29 |
|  | с. Каминский, Майская ул., д.31 |
|  | с. Каминский, Майская ул., д.33 |
|  | с. Каминский, Первомайская ул., д.1 |
|  | с. Каминский, Пушкина ул., д.36 |
|  | с. Каминский, Пушкина ул., д.49 |
|  | д. Малышево, Центральная д. 2 |
|  | д. Малышево, Центральная д. 3 |
|  | д. Малышево, Центральная д. 4 |
|  | д. Малышево, Центральная д. 7 |
|  | д. Малышево, Центральная д. 8 |
|  | д. Тайманиха, Полевая ул., д.15 |
|  | д. Тайманиха, Полевая ул., д.16 |
|  | д. Тайманиха, Полевая ул., д.18 |
|  | д. Тайманиха, Полевая ул., д.23 |
|  | д. Тайманиха, Поселок Молодежный, д.1 |
|  | д. Тайманиха, Поселок Молодежный, д.2 |
|  | д. Тайманиха, Поселок Молодежный, д.3 |
|  | д. Тайманиха, Поселок Молодежный, д.10 |
|  | д. Тайманиха, Поселок Молодежный, д.12 |
|  | д. Тайманиха, Поселок Молодежный, д.14 |