| CОГЛАСОВАНО с Единой теплоснабжающей организацией ООО «Управляющая компания индустриального парка «Родники» Генеральный директор С.В. Завьялов «____» апреля 2025г | УТВЕРЖДАЮ ООО «Стела» Генеральный директор А.В. Зайцев «_____» апреля 2025 г. |
| --- | --- |

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | г. Родники, мкр. Южный, д. 1 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Родниковское городское поселение |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | жилой |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «УК ИП «Родники» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1986 год |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | - |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.8 | Материал стен | Панельный, м/бетон |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | подвал |  |
| 1.10 | Наличие чердака | нет |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 72 |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | 3 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 4190,3 кв.м |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 3517,5 кв.м |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 672,8 кв.м |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 15921 кб.м |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | В наличии, 1 |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | имеется |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая |  |
| 3.4 | Схема подключения | зависимая |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | двухтрубная |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | в наличии |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | в наличии |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | полимер |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | в наличии, один |  |
| 3.10. | Водомерный узел | в наличии |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | полимер |  |
| 3.12 | Электрический ввод | в наличии |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | в наличии |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | в наличии, два |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | в наличии |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | в наличии |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | 2 лифта |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | централизованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | централизованная |  |
| 4.3 | водоотведение | централизованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | централизованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | централизованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 17.09.2021 |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 19.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 02.10.2023 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 12.05.2022 |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 20.05.2024 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: ноябрь, 16 дней - аномально низкая температура наружного воздуха: - 31 ℃ (декабрь 2021) - осадки с сильным ветром: февраль, 14 дней |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: ноябрь, 17 дней - аномально низкая температура наружного воздуха: -37 ℃ (январь 2023) - декабрь, 19 дней |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: ноябрь, 16 дней - аномально низкая температура наружного воздуха: - 31 ℃ (январь 2024) - осадки с сильным ветром: ноябрь, 15 дней |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | 469,79 Гкалл |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 431,13 Гкалл |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 447,06 Гкалл |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: отсутствовало - аварийный останов котельных: отсутствовало - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: отсутствовало - аварии на магистральных разводящих сетях: отсутствовало - резкие перепады давления, гидроудар: отсутствовало |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: отсутствовало - аварийный останов котельных: отсутствовал - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: отсутствовало - аварии на магистральных разводящих сетях: отсутствовало - резкие перепады давления, гидроудар: отсутствовало |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: отсутствовало - аварийный останов котельных: отсутствовало - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: отсутствовало - аварии на магистральных разводящих сетях: отсутствовало - резкие перепады давления, гидроудар: отсутствовало |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: отсутствовало - некачественно выполненные ремонтные работы: отсутствовало - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: отсутствовало - некорректная работа насосов, теплообменников: отсутствовало |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: отсутствовало - некачественно выполненные ремонтные работы: отсутствовало - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: отсутствовало - некорректная работа насосов, теплообменников: отсутствовало |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: отсутствовало - некачественно выполненные ремонтные работы: отсутствовало - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: отсутствовало - некорректная работа насосов, теплообменников: отсутствовало |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | - попутное движение теплоносителя с нижней разводкой обеих магистралей. - открытая прокладка труб в помещениях. - неизолированные стояки. - диаметры трубопроводов: 25Ду. - отопительные приборы- радиаторы. - разностороннее подключение отопительных приборов. - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет. - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет. - ГВС с циркуляцией |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - попутное движение теплоносителя с нижней разводкой обеих магистралей. - открытая прокладка труб в помещениях. - неизолированные стояки. - диаметры трубопроводов: 25Ду. - отопительные приборы- радиаторы. - разностороннее подключение отопительных приборов. - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет. - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет. - ГВС с циркуляцией |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - попутное движение теплоносителя с нижней разводкой обеих магистралей. - открытая прокладка труб в помещениях. - неизолированные стояки. - диаметры трубопроводов: 25Ду. - отопительные приборы- радиаторы. - разностороннее подключение отопительных приборов. - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет. - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет. - ГВС с циркуляцией |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | Не было |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Не было |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 1 обращение | При проверке сотрудниками администрации доводы жалобы не подтвердились |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: отсутствовало |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: отсутствовало |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: отсутствовало |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2021-2022 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с 01.07.2025г. по 15.07.2025г. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 01.07.2025г. по 15.07.2025г. |  |
| 6.3 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 01.06.2025г. по 15.07.2025г. |  |
| 6.4 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | Срок выполнения: с 01.06.2025г. по 15.07.2025г. |  |
| 6.5 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: с 01.06.2025г. по 15.07.2025г. |  |
| 6.6 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 01.06.2025г. по 15.07.2025г. |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Испытания систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: с 01.07.2025г. по 15.07.2025г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.2 | Промывка и систем теплопотребления | Срок выполнения: с 01.07.2025г. по 15.07.2025г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.3 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Срок выполнения: с 01.07.2025г. по 15.07.2025г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.4 | Замена запорной арматуры | Срок выполнения: с 01.07.2025г. по 15.07.2025г. | 2 ед. |
| 7.5 | Обеспечение освещения помещений подвала | Срок выполнения: с 01.07.2025г. по 15.07.2025г. |  |
| 7.6 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: с 0107.2025г. по 15.07.2025г. |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: с 01.06.2025г. по 15.07.2025г. | 50 м.п |
| 8.2 | ремонт заполнений подвальных окон | Срок выполнения: с 01.06.2025г. по 15.07.2025г. |  |

Ответственный руководитель                         ___              ______    ООО  «Стела»   ____________________

(наименование обслуживающей организации  или собственника здания)

_генеральный директор___   _______________________   А.В.  Зайцев

(подпись)

Место печати                             «____»   апреля 2025 года

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. ______________________________________________    __________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

2. _________________________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

3. _________________________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)

4. __________________________ ___________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)